## uv_spectrometer
x | y | B_T | UV_date | uv_dilution_factor | volume_ul | 250_abs | 252_abs | 254_abs | 275_abs | 295_abs | 364_abs | 365_abs | 452_abs | 465_abs | 665_abs | notes | blanks | UV_date | lambda_nm | abs | volume_ul | mean_abs | stdev_abs | rsd_abs | cv | number | se_abs | LOD | LOQ
0 | 10 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.81 | 0.799 | 0.788 | 0.657 | 0.525 | 0.224 | 0.22 | 0.079 | 0.072 | 0.008 | NA |  | 19.10.2023 | 250 | 0 | 1000 | 0.046 | 0.16491 | 358.5072 | 0.027196 | 6 | 0.067326 | 0.54074 | 1.6951
0 | 10 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.433 | 0.426 | 0.419 | 0.345 | 0.272 | 0.105 | 0.104 | 0.032 | 0.029 | 0.003 | NA |  | 19.10.2023 | 250 | 0.006 | 1000
0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.57167 | 0.56233 | 0.55267 | 0.46833 | 0.368 | 0.141 | 0.13833 | 0.048667 | 0.043667 | 0.005 | triplicate mean |  | 19.10.2023 | 250 | -0.025 | 1000
0 | 60 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.403 | 0.396 | 0.39 | 0.327 | 0.261 | 0.097 | 0.095 | 0.03 | 0.026 | 0 | NA |  | 19.10.2023 | 250 | -0.044 | 1000
0 | 70 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.974 | 0.958 | 0.942 | 0.785 | 0.625 | 0.235 | 0.231 | 0.076 | 0.068 | 0.013 | NA |  | 19.10.2023 | 250 | -0.041 | 1000
0 | 90 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 1.599 | 1.58 | 1.56 | 1.402 | 1.228 | 0.625 | 0.615 | 0.111 | 0.102 | 0.007 | NA |  | 19.10.2023 | 250 | 0.38 | 1000
10 | 10 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.648 | 0.638 | 0.629 | 0.54 | 0.46 | 0.217 | 0.213 | 0.045 | 0.04 | 0 | NA |  | 19.10.2023 | 252 | 0.006 | 1000 | 0.019167 | 0.097872 | 510.6375 | 0.009579 | 6 | 0.039956 | 0.31278 | 0.99789
10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.13267 | 0.13067 | 0.12767 | 0.11167 | 0.095667 | 0.045 | 0.044 | 0.0096667 | 0.0096667 | 0.006 | triplicate mean |  | 19.10.2023 | 252 | -0.025 | 1000
10 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 1.222 | 1.207 | 1.19 | 1.02 | 0.865 | 0.446 | 0.439 | 0.121 | 0.104 | 0.006 | NA |  | 19.10.2023 | 252 | -0.044 | 1000
10 | 70 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 1.766 | 1.745 | 1.722 | 1.489 | 1.252 | 0.6 | 0.591 | 0.175 | 0.154 | 0.017 | NA |  | 19.10.2023 | 252 | -0.041 | 1000
10 | 80 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.383 | 0.378 | 0.372 | 0.314 | 0.263 | 0.139 | 0.138 | 0.042 | 0.035 | -0.001 | NA |  | 19.10.2023 | 252 | 0.214 | 1000
10 | 90 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | -0.059 | -0.058 | -0.058 | -0.055 | -0.049 | -0.032 | -0.031 | -0.016 | -0.015 | -0.007 | NA |  | 19.10.2023 | 254 | 0.005 | 1000 | 0.031167 | 0.12835 | 411.8237 | 0.016474 | 6 | 0.052399 | 0.41622 | 1.3147
20 | 10 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 2.089 | 2.07 | 2.044 | 1.79 | 1.498 | 0.705 | 0.694 | 0.195 | 0.175 | 0.022 | NA |  | 19.10.2023 | 254 | -0.025 | 1000
20 | 10 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 1.708 | 1.686 | 1.662 | 1.417 | 1.15 | 0.485 | 0.478 | 0.153 | 0.137 | 0.02 | NA |  | 19.10.2023 | 254 | -0.043 | 1000
20 | 20 | T | 19.10.2024 | 3 | 800 | 0.654 | 0.64533 | 0.636 | 0.535 | 0.43633 | 0.197 | 0.19467 | 0.060667 | 0.054 | 0.006 | triplicate mean |  | 19.10.2023 | 254 | -0.04 | 1000
20 | 30 | B | 19.10.2027 | 3 | 800 | 0.356 | 0.352 | 0.348 | 0.28 | 0.213 | 0.077 | 0.076 | 0.019 | 0.017 | 0.001 | NA |  | 19.10.2023 | 254 | 0.29 | 1000
20 | 30 | T | 19.10.2028 | 3 | 800 | 0.773 | 0.762 | 0.751 | 0.637 | 0.528 | 0.248 | 0.245 | 0.068 | 0.059 | 0.003 | NA |  | 19.10.2023 | 275 | 0 | 1000 | 0.1055 | 0.304 | 288.1528 | 0.092417 | 6 | 0.12411 | 1.0175 | 3.1455
20 | 70 | T | 19.10.2029 | 3 | 800 | 2.571 | 2.562 | 2.568 | 2.434 | 2.17 | 1.053 | 1.038 | 0.367 | 0.327 | 0.046 | NA |  | 19.10.2023 | 275 | 0.004 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 275 | -0.022 | 1000
[5 empty] | Wavelength | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 275 | -0.038 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 275 | -0.036 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 275 | 0.725 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 295 | 0 | 1000 | -0.016833 | 0.019146 | -113.7382 | 0.00036657 | 6 | 0.0078163 | 0.040604 | 0.17463
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 295 | -0.003 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 295 | -0.025 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 295 | -0.039 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 295 | -0.037 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 295 | 0.003 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 364 | 0 | 1000 | -0.012667 | 0.011928 | -94.1649 | 0.00014227 | 6 | 0.0048694 | 0.023116 | 0.10661
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 364 | -0.007 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 364 | -0.018 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 364 | -0.026 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 364 | -0.025 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 364 | 0 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 365 | 0 | 1000 | -0.012333 | 0.011622 | -94.231 | 0.00013507 | 6 | 0.0047446 | 0.022532 | 0.10388
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 365 | -0.007 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 365 | -0.017 | 1000
[6 empty] | 250 | 252 | 254 | 275 | 295 | 364 | 365 | 452 | 465 | 665 |  |  | 19.10.2023 | 365 | -0.025 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 365 | -0.025 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 365 | 0 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 452 | 0 | 1000 | -0.0051667 | 0.0051929 | -100.5086 | 2.6967e-05 | 6 | 0.00212 | 0.010412 | 0.046763
[18 empty] | 19.10.2023 | 452 | -0.002 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 452 | -0.007 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 452 | -0.011 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 452 | -0.011 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 452 | 0 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 465 | 0 | 1000 | -0.0046667 | 0.0046762 | -100.2039 | 2.1867e-05 | 6 | 0.001909 | 0.0093619 | 0.042095
[18 empty] | 19.10.2023 | 465 | -0.002 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 465 | -0.006 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 465 | -0.01 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 465 | -0.01 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 465 | 0 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 665 | -0.001 | 1000 | -0.0023333 | 0.0019664 | -84.2736 | 3.8667e-06 | 6 | 0.00080277 | 0.0035658 | 0.017331
[18 empty] | 19.10.2023 | 665 | -0.001 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 665 | -0.003 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 665 | -0.005 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 665 | -0.004 | 1000
[18 empty] | 19.10.2023 | 665 | 0 | 1000
[17 empty] | triplicates | x | y | B_T | UV_date | uv_dilution_factor | volume_ul | 250_abs | 252_abs | 254_abs | 275_abs | 295_abs | 364_abs | 365_abs | 452_abs | 465_abs | 665_abs
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.581 | 0.571 | 0.562 | 0.476 | 0.374 | 0.143 | 0.141 | 0.049 | 0.044 | 0.004
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.571 | 0.562 | 0.552 | 0.468 | 0.368 | 0.142 | 0.139 | 0.05 | 0.045 | 0.007
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.563 | 0.554 | 0.544 | 0.461 | 0.362 | 0.138 | 0.135 | 0.047 | 0.042 | 0.004
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.151 | 0.149 | 0.146 | 0.131 | 0.115 | 0.062 | 0.061 | 0.028 | 0.028 | 0.027
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.125 | 0.123 | 0.12 | 0.103 | 0.087 | 0.037 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | -0.004
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 0.122 | 0.12 | 0.117 | 0.101 | 0.085 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | -0.005
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2024 | 3 | 800 | 0.669 | 0.66 | 0.651 | 0.548 | 0.447 | 0.202 | 0.2 | 0.063 | 0.056 | 0.007
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2025 | 3 | 800 | 0.672 | 0.663 | 0.653 | 0.55 | 0.449 | 0.204 | 0.201 | 0.063 | 0.056 | 0.006
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2026 | 3 | 800 | 0.621 | 0.613 | 0.604 | 0.507 | 0.413 | 0.185 | 0.183 | 0.056 | 0.05 | 0.005
[18 empty] | x | y | B_T | UV_date | uv_dilution_factor | volume_ul | lambda_nm | mean_abs | stdev_abs | rsd_abs | cv | number | se_abs
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 250 | 0.57167 | 0.0090185 | 1.5776 | 8.1333e-05 | 3 | 0.0052068
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 250 | 0.13267 | 0.015948 | 12.021 | 0.00025433 | 3 | 0.0092075
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 250 | 0.654 | 0.028618 | 4.3759 | 0.000819 | 3 | 0.016523
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 252 | 0.56233 | 0.0085049 | 1.5124 | 7.2333e-05 | 3 | 0.0049103
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 252 | 0.13067 | 0.015948 | 12.205 | 0.00025433 | 3 | 0.0092075
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 252 | 0.64533 | 0.028042 | 4.3453 | 0.00078633 | 3 | 0.01619
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 254 | 0.55267 | 0.0090185 | 1.6318 | 8.1333e-05 | 3 | 0.0052068
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 254 | 0.12767 | 0.015948 | 12.4918 | 0.00025433 | 3 | 0.0092075
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 254 | 0.636 | 0.027731 | 4.3602 | 0.000769 | 3 | 0.01601
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 275 | 0.46833 | 0.0075056 | 1.6026 | 5.6333e-05 | 3 | 0.0043333
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 275 | 0.11167 | 0.016773 | 15.0206 | 0.00028133 | 3 | 0.0096839
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 275 | 0.535 | 0.024269 | 4.5363 | 0.000589 | 3 | 0.014012
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 295 | 0.368 | 0.006 | 1.6304 | 3.6e-05 | 3 | 0.0034641
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 295 | 0.095667 | 0.016773 | 17.5327 | 0.00028133 | 3 | 0.0096839
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 295 | 0.43633 | 0.020232 | 4.6368 | 0.00040933 | 3 | 0.011681
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 364 | 0.141 | 0.0026458 | 1.8764 | 7e-06 | 3 | 0.0015275
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 364 | 0.045 | 0.014731 | 32.7354 | 0.000217 | 3 | 0.0085049
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 364 | 0.197 | 0.01044 | 5.2996 | 0.000109 | 3 | 0.0060277
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 365 | 0.13833 | 0.0030551 | 2.2085 | 9.3333e-06 | 3 | 0.0017638
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 365 | 0.044 | 0.014731 | 33.4794 | 0.000217 | 3 | 0.0085049
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 365 | 0.19467 | 0.010116 | 5.1966 | 0.00010233 | 3 | 0.0058405
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 452 | 0.048667 | 0.0015275 | 3.1388 | 2.3333e-06 | 3 | 0.00088192
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 452 | 0.0096667 | 0.015885 | 164.3276 | 0.00025233 | 3 | 0.0091712
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 452 | 0.060667 | 0.0040415 | 6.6617 | 1.6333e-05 | 3 | 0.0023333
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 465 | 0.043667 | 0.0015275 | 3.4981 | 2.3333e-06 | 3 | 0.00088192
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 465 | 0.0096667 | 0.015885 | 164.3276 | 0.00025233 | 3 | 0.0091712
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 465 | 0.054 | 0.0034641 | 6.415 | 1.2e-05 | 3 | 0.002
[18 empty] | 0 | 40 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 665 | 0.005 | 0.0017321 | 34.641 | 3e-06 | 3 | 0.001
[18 empty] | 10 | 20 | B | 19.10.2023 | 3 | 800 | 665 | 0.006 | 0.018193 | 303.2234 | 0.000331 | 3 | 0.010504
[18 empty] | 20 | 20 | T | 19.10.2023 | 3 | 800 | 665 | 0.006 | 0.001 | 16.6667 | 1e-06 | 3 | 0.00057735